## Arkusz1
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego z dnia 31 października 2023 r. na sprzedaż i dostawę zbiorników ON dla Polskiego Czerwonego Krzyża
ZBIORNIKI ON (ZIMA) #1/2023
TABELA OFERTOWA
Nazwa, adres, adres email oraz dane rejestrowe Oferenta
PRODUKT | Zbiornik ON
PRODUCENT
MARKA
MODEL
ROK PRODUKCJI
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
PARAMETR | ŻĄDANY PARAMETR | OFEROWANY PARAMETR
Ilość szt. wg. specyfikacji | 6 szt. | Oferowana liczba sztuk:
PARAMETRY PRODUKTU
PARAMETR | ŻĄDANY PARAMETR | OFEROWANY PARAMETR
Konstrukcja i funkcjonalności | Zbiornik ON: 1) Mobilny zbiornik do dystrybucji oleju napędowego 2) Pojemność: 300l 3) Urządzenia są zgodne z wymogami Umowy Europejskiej (ADR), dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 4) Przewód ssawny z filtrem siatkowym 5) Pompa 12 V DC (maks. prędkość przepływu 50 l/min), kabel zasilający o długości nie mniejszej niż 6m z zaciskami do akumulatora 6) Przewód dystrybucyjny o długości 3,7 m 7) Pokrywa z zamykaną zasuwą (bez kłódki w komplecie) 8) Dwukierunkowy zawór odpowietrzający 9) Przepływomierz cyfrowy mocowany przy nalewaku 10) Masa pustego zbiornika nie większa niż: 50kg | TAK / NIE
Oznakowanie | 11) Oznakowanie: a) urządzenie: winno być oznakowane poprzez naniesienie co najmniej trzech naklejek ze znakiem PCK, każda z naklejek o średnicy 20cm, umieszczonych np. na bokach i górze urządzenia w sposób niezasłaniający ew. instrukcji obsługi 15. Wzór znaku PCK zostanie przekazany przez Zamawiającego wyłonionemu Wykonawcy po udzieleniu zamówienia. | TAK / NIE
Dostawa | 16. Dostawa: a) w 2 miejsca na terenie Polski, każdorazowo od 33 do 66% zamawianego asortymentu b) dostawa na paletach bezzwrotnych c) pakowanie w sposób umożlwiający długotrwałe przechowywanie d) możliwość piętrowania produktów na palecie – jeśli producent dopuszcza takie rozwiązanie Szczegółowy przekazane zostaną przez Zamawiającego wyłonionemu Wykonawcy po udzieleniu zamówienia. | TAK / NIE
OFERTA CENOWA
WALUTA OFERTY | PLN
CENA | NETTO | BRUTTO
Cena za 1 szt. | zł | zł
Cena za oferowaną ilość szt. | zł | zł
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
CZAS DOSTAWY | do 28 grudnia 2023 r. | Należy wskazać termin realizacji
Po wypełnieniu formularza, prosimy o załączenie go do dokumentacji ofertowej w wersji podpisanej (zgodnie z wybraną formą złożenia Oferty, tj. pisemnie bądź elektronicznie), a także dodatkowo w otwartym pliku edytowalnym XLS/XLSX – ułatwi nam to pracę z uzyskanymi danymi i przyspieszy proces oceny.
Podpisano przez:
_________________________________
(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)
Podpis:
_________________________________