## Arkusz1
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego z dnia 30 października 2023 r. na sprzedaż i dostawę nagrzewnic elektrycznych dla Polskiego Czerwonego Krzyża
NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE (ZIMA) #1/2023
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa, adres, adres email oraz dane rejestrowe Oferenta
PRODUCENT
MARKA
MODEL
ROK PRODUKCJI
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
PARAMETR | ŻĄDANY PARAMETR | OFEROWANY PARAMETR
Ilość nagrzewnic elektrycznych, zgodnych ze specyfikacją | 74 sztuki | Oferowana liczba sztuk:
PARAMETRY
PARAMETR | ŻĄDANY PARAMETR | OFEROWANY PARAMETR
Konstrukcja i funkcjonalności | Nagrzewnica elektryczna Master B 3,3 EPB lub inna o analogicznych parametrach: 1) Moc grzewcza: 3,3 kW +/-0,2 kW 2) Przepływ powietrza: 510 m³/h +/-50 m³/h 3) Zalecany do powierzchni: nie mniejszych niż 30 m² 4) Moc grzewcza minimalna: 1,50 kW 5) Napięcie: 230 V / 1-fazowe 6) Prąd znamionowy: 14,5 A +/- 1A 7) Regulacja termostatem: tak 8) Regulacja mocy: tak 9) Stopień ochrony: minimum IP 24 10) Wbudowany termostat: tak 11) Termostat przegrzania: tak 12) Waga: 5 kg +/- 1kg 13) Waga opakowania: nie więcej niż 2 kg | Nagrzewnica elektryczna inna niż wskazana winna spełniać poniższe wymagania lub mieścić się w zakresie pożądanych parametrów TAK / NIE
Oznakowanie | 14) Oznakowanie: a) urządzenie: winno być oznakowane poprzez naniesienie co najmniej dwóch naklejek ze znakiem PCK, każda z naklejek o średnicy 20cm, umieszczonych np. na bokach urządzenia w sposób niezasłaniający ew. instrukcji obsługi b) opakowanie/karton: każde winno być oznakowane poprzez naniesienie na każdym z dwóch boków oraz górze opakowania następujących informacji w formie naklejki/naklejek - w sposób niezasłaniający ew. instrukcji obsługi i) znak PCK, każda z naklejek o średnicy 20cm ii) informacji o treści wraz z uzupełnieniem wskazanych danych: Nagrzewnica elektryczna Electric heater Rozmiar / Size …… Ilość / Quantity: ....... szt./pieces Waga opakowania zbiorczego / Weight of the bulk package: ......... kg c) opakowanie zbiorcze/paleta: każda paleta winna być oznakowana poprzez naniesienie na każdym z dwóch boków oraz górze opakowania następujących informacji w formie naklejki/naklejek: i) znak PCK, każda z naklejek o średnicy 20cm ii) informacji o treści wraz z uzupełnieniem wskazanych danych: Nagrzewnica elektryczna Electric heater Ilość kartonów / Number of cartons: ....... szt./pieces Ilość w kartonie / Quantity per carton: ....... szt./pieces Waga opakowania zbiorczego / Weight of the bulk package: ......... kg 15. Wzór znaku PCK zostanie przekazany przez Zamawiającego wyłonionemu Wykonawcy po udzieleniu zamówienia. | TAK / NIE
Dostawa | 16. Dostawa: a) w 2-3 miejsca na terenie Polski, każdorazowo od 30 do 50% zamawianego asortymentu b) dostawa na paletach bezzwrotnych c) pakowanie w sposób umożlwiający długotrwałe przechowywanie d) możliwość piętrowania produktów na palecie – jeśli producent dopuszcza takie rozwiązanie Szczegółowy przekazane zostaną przez Zamawiającego wyłonionemu Wykonawcy po udzieleniu zamówienia. | TAK / NIE
OFERTA CENOWA
WALUTA OFERTY | PLN
CENA | NETTO | BRUTTO
Cena za 1 szt. | zł | zł
Cena za 74 szt. | zł | zł
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
CZAS DOSTAWY | do 28 grudnia 2023r. | Należy wskazać termin realizacji
Po wypełnieniu formularza, prosimy o załączenie go do dokumentacji ofertowej w wersji podpisanej (zgodnie z wybraną formą złożenia Oferty, tj. pisemnie bądź elektronicznie), a także dodatkowo w otwartym pliku edytowalnym XLS/XLSX – ułatwi nam to pracę z uzyskanymi danymi i przyspieszy proces oceny.
Podpisano przez:
_________________________________
(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)
Podpis:
_________________________________