| PRODUCENT | ____________________ |  |
| --- | --- | --- |
| MARKA | ____________________ |  |
| MODEL | ____________________ |  |
| CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU |  |  |
| Rodzaj parametru | Żądany parametr | Poprzez zaznaczenie lub podkreślenie proszę wskazać, czy oferta dla danego modelu spełnia żądany parametr oraz – jeśli dotyczy – określić jego wartość |
| Ilość agregatów | 25 szt. (co najmniej 5 szt.) | TAK / NIE ilość oferowanych szt. agregatów: ___ |
| Prawo opcji (tj. możliwość skorzystania z prawa opcji na ew. kolejną/e szt. oznacza gwarancję ze strony Oferenta na utrzymania warunków i ceny na kolejny/e agregat/y w przypadku przedstawienia korzystnej dla Zamawiającego oferty) | od 1 do 25 szt. (wg deklaracji dostępności złożonej przez Oferenta) | TAK / NIE ilość szt. agregatów dostępnych w ramach prawa opcji: ___ |
| Parametry agregatu |  |  |
| Moc nominalna w zakresie (kVA) | 19-23 | TAK / NIE moc nominalna oferowanego modelu: ___ |
| Napięcie (V) | 400 | TAK / NIE |
| Możliwość pracy ciągłej | TAK | TAK / NIE |
| Parametry prądnicy |  |  |
| Typ prądnicy | SAMOWZBUDNA, SYNCHRONICZNA, BEZSZCZOTKOWA | TAK / NIE |
| Ilość faz | 3 | TAK / NIE |
| Stabilizacja napięcia (AVR) | TAK | TAK / NIE |
| Parametry silnika |  |  |
| Typ silnika | DIESEL (PREFEROWANE 4 CYLINDRY LUB WIĘCEJ) | TAK / NIE ilość cylindrów oferowanego modelu: ___ |
| Układ chłodzenia |  |  |
| Rodzaj chłodzenia | CIECZ | TAK / NIE |
| Olej |  |  |
| Smarowanie | CIŚNIENIOWE | TAK / NIE |
| Możliwość pracy ciągłej | TAK | TAK / NIE |
| Czujnik ciśnienia oleju | TAK | TAK / NIE |
| System zapłonu |  |  |
| Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora | TAK | TAK / NIE |
| Paliwo |  |  |
| Rodzaj paliwa | DIESEL | TAK / NIE |
| Pojemność zbiornika paliwa (minimum) l (litr) | 40 | TAK / NIE |
| Parametry techniczne |  |  |
| Struktura | ZABUDOWANY, WYCISZONY | TAK / NIE |
| System transportu |  |  |
| Mobilność | (PREFEROWANA) | TAK / NIE |
| Płyta antywibracyjna z wycięciem do transportu wózkiem widłowym | TAK | TAK / NIE |
| Haki montażowe do udźwigu przez HDS | (PREFEROWANE) | TAK / NIE |
| Inne |  |  |
| Spełnianie wymagań dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” UE (oznaczenie CE) – Deklaracja Zgodności załączona do oferty | TAK | TAK / NIE |
| Instrukcja co najmniej w języku angielskim – do dostarczenia ze sprzętem | TAK | TAK / NIE |
| OFERTA CENOWA |  |  |
| WALUTA OFERTY | PLN / EUR / USD (proszę wskazać poprzez zaznaczenie lub podkreślenie) |  |
| CENA | NETTO | BRUTTO |
| Cena za 1 szt. w przypadku zakupu 5 szt. | ______ | ______ |
| Cena za 1 szt. w przypadku zakupu 10 szt. | ______ | ______ |
| Cena za 1 szt. w przypadku zakupu 15 szt. | ______ | ______ |
| Cena za 1 szt. w przypadku zakupu 20 szt. | ______ | ______ |
| Cena za 1 szt. w przypadku zakupu 25 szt. | ______ | ______ |

Podpisano przez:

_________________________________

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Podpis:

_________________________________