## FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego z dnia 8 września 2025 r. na sprzedaż i dostawę namiotu pneumatycznego za akcesoriami dla Polskiego Czerwonego Krzyża
NAMIOT PNEUMATYCZNY #1/2025 FORMULARZ OFERTOWY Zakup i dostawa namiotu pneumatycznego z akcesoriami dla Polskiego Czerwonego Krzyża
PROSIMY O WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH ŻÓŁTYCH PÓL
NAZWA, ADRES E-MAIL ORAZ DANE REJESTROWE OFERENTA
____________________
OFEROWANY PRODUKT
PRODUCENT | ____________________
MARKA | ____________________
MODEL | ____________________
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
PARAMETR | ŻĄDANY PARAMETR | OFEROWANY PARAMETR [proszę opisać lub zaznaczyć właściwą odpowiedź]
ILOŚĆ | 1 komplet (namiot + akcesoria) | TAK/NIE
PARAMETRY PRODUKTU
PARAMETR | ŻĄDANY PARAMETR | OFEROWANY PARAMETR [proszę opisać lub zaznaczyć właściwą odpowiedź] | DODATKOWE INFORMACJE [proszę wpisać jeśli dotyczy]
1. Powierzchnia | WYMAGANE 37 m2 | TAK/NIE | _________
2. Waga | WYMAGANE nie większa niż 130kg. | TAK/NIE | _________
3. Namiot z przęsłami rozpieranymi dętkami wykonane z materiału trudnopalnego o gramaturze nie mniejszej niż 400g/m² | WYMAGANE TAK | TAK/NIE | _________
4. Wodoodporna powłoka zewnętrzna wykonana z PVC odpornej na promieniowanie ultrafioletowe i starzenie | WYMAGANE TAK | TAK/NIE | _________
5.Podłoga stała zainstalowana na wzmocnionych systemach rzepowych, pozwalających w razie potrzeby na wypięcie jej w celu sprawniejszego czyszczenia | WYMAGANE TAK | TAK/NIE | _________
6. Dwoje drzwi dwuskrzydłowych zwijanych, jednowarstwowych ulokowanych na krótkich ścianach centralnie. | WYMAGANE TAK | TAK/NIE | _________
7. Na zewnątrz drzwi kołnierze umożliwiające łączenie z innymi namiotami. | WYMAGANE TAK | TAK/NIE | _________
8. Kołnierze łączące kompatybilne z namiotami NPS S1 Pneumatik, które stanowią element modułowego punktu medycznego posiadanego przez zamawiającego | WYMAGANE TAK | TAK/NIE | _________
9. Na dłuższych ścianach okna o wymiarach nie mniejszych niż 57cm x 57cm, składające się z trzech warstw. | WYMAGANE TAK | TAK/NIE | _________
10. Od wewnątrz na stelażu uchwyty rzepowe (możliwość swobodnego rozmieszenia w dowolnym miejscu na stelażu namiotu) do mocowania sprzętu oświetleniowego, sprzętu medycznego itp. | WYMAGANE TAK | TAK/NIE | _________
11. Na bocznych ścianach otwory z rękawami do wprowadzania do wewnątrz przewodów ogrzewania. | WYMAGANE TAK | TAK/NIE | _________
12. Prawidłowa eksploatacja namiotu w zakresie temperatur od –35 °C do +70 °C. | WYMAGANE TAK | TAK/NIE | _________
13. Rzepy na nadruk | WYMAGANE TAK | TAK/NIE | _________
14. Pompka | WYMAGANE TAK | TAK/NIE | _________
15. Napis/logo do namiotu na rzep, ustalone z wybranym oferentem | WYMAGANE TAK | TAK/NIE | _________
DODATKOWE PARAMETRY
Dostawa | WYMAGANE do 1 lokalizacji na terenie Polski | TAK/NIE | _________
Gwarancja | WYMAGANE min. 12 miesięcy | ______ MIESIĘCY | _________
OFERTA CENOWA
WALUTA OFERTY | PLN
CENA | NETTO |  | BRUTTO
Cena łączna za namiot pneumatyczny z ackesoriami wraz z dostawą | ______ |  | ______
Czas realizacji zamówienia (od dnia udzielenia zamówienia) | ______ DNI KALENDARZOWYCH
Po wypełnieniu formularza, prosimy o załączenie go do dokumentacji ofertowej w wersji podpisanej (zgodnie z wybraną formą złożenia Oferty, tj. pisemnie bądź elektronicznie), a także dodatkowo w otwartym pliku edytowalnym XLS/XLSX. Ułatwi nam to pracę z uzyskanymi danymi i przyspieszy proces oceny.
Podpisano przez:
_________________________________
(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)
Podpis:
_________________________________