## FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr X do Zapytania ofertowego z dnia …........................2025 r. na sprzedaż i dostawę stacji zasilania dla Dolnośląskiego Oddziału Okregowego Polskiego Czerwonego Krzyża
STACJI ZASILANIA FORMULARZ OFERTOWY
PROSIMY O WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH ŻÓŁTYCH PÓL
Nazwa, adres, adres email oraz dane rejestrowe Oferenta
PRODUCENT | ____________________
MARKA | ____________________
MODEL | ____________________
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
PARAMETR | ŻĄDANY PARAMETR | OFEROWANY PARAMETR
Przenośnej stacji zasilania FOSSiBOT F3600 Pro | 2 sztuk | Oferowana liczba sztuk:
Parametry elektryczne | • Pojemność akumulatora: 3840 Wh • Typ akumulatora: LiFePO₄ (litowo-żelazowo-fosforanowy) • Żywotność akumulatora: ≥6500 cykli ładowania (do 80% pojemności) • Moc wyjściowa ciągła: 3600 W (czysta sinusoida) • Moc szczytowa: 7200 W • Możliwość rozbudowy: Tak, do 11 520 Wh (2 dodatkowe moduły FB3840) | TAK / NIE Oferowano inny parametr niż wymagana: ___
Porty i interfejsy | • Wyjścia AC (230V): 3 × 30A • USB-C: 3 × 20W, 1 × 100W • USB-A: 2 × 18W • DC5521: 2 × 12V/3A • Gniazdo zapalniczki: 1 × 12V/10A • Port RV: 1 × 12V/25A (XT60) • Ładowanie bezprzewodowe Qi: Brak | TAK / NIE Oferowano inny parametr niż wymagana: ___
Ładowanie | • Wejście AC: do 2200 W • Wejście solarne: do 2000 W (11–160 VDC) • Ładowanie hybrydowe (AC + solar): do 4200 W • Czas ładowania AC: ~2 godziny • Czas ładowania solarne: ~2 godziny • Ładowanie z zapalniczki samochodowej: TAK (12/24 V), ~40 godzin • Zasilanie wielu urządzeń jednocześnie, bez potrzeby przełączania czy ograniczania mocy | TAK / NIE Oferowano inny parametr niż wymagana: ___
Funkcje dodatkowe | • UPS: TAK, przełączenie ≤10 ms • Pass-through charging: TAK • Zdalne sterowanie: Aplikacja mobilna (Bluetooth/Wi-Fi) • System zarządzania baterią (BMS): Inteligentny, z monitorowaniem w czasie rzeczywistym • Latarka LED: Odczepiana, w zestawie | TAK / NIE Oferowano inny parametr niż wymagana: ___
Budowa i mobilność | • Wymiary: 47,5 × 32 × ... cm (głębokość do uzupełnienia) • Waga: ~42 kg • Mobilność: Teleskopowy uchwyt, podwójne koła • Odporność: Konstrukcja odporna na wstrząsy i uderzenia | TAK / NIE Oferowano inny parametr niż wymagana: ___
Gwarancja i serwis | • Gwarancja: 60 miesięcy (5 lat) • Wsparcie serwisowe: Na terenie Unii Europejskiej, preferowane w Polsce • Instrukcja obsługi: W języku polskim | TAK / NIE Oferowano inny parametr niż wymagana: ___
panel solarny | • Moc 420 W • sprawność konwersji 23,4% • Składana konstrukcja • 4 podpórki w zestawie • ETFE i klasa szczelności IP67 • Zamek zewnętrznej kieszeni • Złącze MC4 | TAK / NIE Oferowano inny parametr niż wymagana: ___
Zawartość zestawu | • Stacja zasilania FOSSiBOT F3600 Pro • Latarka LED (odczepiana) • Kable do ładowania: AC, samochodowy, MC4–XT90 • Instrukcja obsługi | TAK / NIE Oferowano inny parametr niż wymagana: ___
OFERTA CENOWA
WALUTA OFERTY | PLN
CENA | NETTO | BRUTTO
Cena za 1 komplet stacji zasilania | ______ | ______
Cena łączna za oferowaną liczbę stacji zasilania | ______ | ______
CZAS DOSTAWY |  | ______ DNI KALENDARZOWYCH
Po wypełnieniu formularza, prosimy o załączenie go do dokumentacji ofertowej w wersji podpisanej (zgodnie z wybraną formą złożenia Oferty, tj. pisemnie bądź elektronicznie), a także dodatkowo w otwartym pliku edytowalnym XLS/XLSX. Ułatwi nam to pracę z uzyskanymi danymi i przyspieszy proces oceny.
Podpisano przez:
_________________________________
(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)
Podpis:
_________________________________