## FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 27 listopada 2025 r. na sprzedaż i dostawę agregatów prądotwórczych -16,5 KW dla Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY FORMULARZ OFERTOWY
PROSIMY O WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH ŻÓŁTYCH PÓL
Nazwa, adres, adres email oraz dane rejestrowe Oferenta
PRODUCENT | ____________________
MARKA | ____________________
MODEL | ____________________
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
PARAMETR | ŻĄDANY PARAMETR | OFEROWANY PARAMETR
Agregat Prądotwórczy | 2 szt. | Oferowana liczba sztuk:
1. Moc znamionowa 16,5 kW trójfazowa | WYMAGANE TAK | TAK / NIE Oferowano inny parametr niż wymagana: ___
2. Rodzaj silnika wysokosprężony (diesel) czterosuwowy, chłodziny cieczą lub powietrzem | WYMAGANE TAK | TAK / NIE Oferowano inny parametr niż wymagana: ___
3. Napięcie wyjściowe - 400/230 V, 50 Hz | WYMAGANE TAK | TAK / NIE Oferowano inny parametr niż wymagana: ___
4. Rozruch elektryczny z akumulatorem w zestawie | WYMAGANE TAK | TAK / NIE Oferowano inny parametr niż wymagana: ___
5. Zbiornika Paliwa min. 8-10 godz. Przy obciążeniu znamionowym | WYMAGANE TAK | TAK / NIE Oferowano inny parametr niż wymagana: ___
6. Regulacja napięcia automatyczna AVR | WYMAGANE TAK | TAK / NIE Oferowano inny parametr niż wymagana: ___
7. Poziom hałasu zgodby z obowiązującymi normami | WYMAGANE TAK | TAK / NIE Oferowano inny parametr niż wymagana: ___
8. Obudowa wyciszona, odporna na warunki atmosferyczne, przystosowana do pracy zewnętrznej | WYMAGANE TAK | TAK / NIE Oferowano inny parametr niż wymagana: ___
9. Panel sterowania z wyświetlaczem parametrów pracy | WYMAGANE TAK | TAK / NIE Oferowano inny parametr niż wymagana: ___
10. Zabezpieczenia przeciążeniowe i przeciwzaarciowe | WYMAGANE TAK | TAK / NIE Oferowano inny parametr niż wymagana: ___
11. Licznik motogodzin | WYMAGANE TAK | TAK / NIE Oferowano inny parametr niż wymagana: ___
12. Wyjścia 400 V i 230 V | WYMAGANE TAK | TAK / NIE Oferowano inny parametr niż wymagana: ___
13. System automatycznego wyłączania przy niskim oleju | WYMAGANE TAK | TAK / NIE Oferowano inny parametr niż wymagana: ___
14. Dostawa w formie spaletyzowanej na palecie/paletach bezzwrotnych. | WYMAGANE TAK | TAK / NIE Oferowano inny parametr niż wymagana: ___
OFERTA CENOWA
WALUTA OFERTY | PLN
CENA | NETTO | BRUTTO
Cena za 1 szt | ______ | ______
Cena łączna za oferowaną liczbę agregatów prądotwórczych | ______ | ______
CZAS DOSTAWY |  | ______ DNI KALENDARZOWYCH
Po wypełnieniu formularza, prosimy o załączenie go do dokumentacji ofertowej w wersji podpisanej (zgodnie z wybraną formą złożenia Oferty, tj. pisemnie bądź elektronicznie), a także dodatkowo w otwartym pliku edytowalnym XLS/XLSX. Ułatwi nam to pracę z uzyskanymi danymi i przyspieszy proces oceny.
Podpisano przez:
_________________________________
(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)
Podpis:
_________________________________