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 Załącznik nr. 1


ZAKRES PRAC  
 „REMONT MAGAZYNU INTERWENCYJNEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ 
W BUDYNKU PCK, PRZY 
AL. WOJSKA POLSKIEGO 63 
W SZCZECINIE”.


Pomieszczenie znajduje się w piwnicy budynku, jego powierzchnia wynosi 22,04 m2
[bookmark: _GoBack]W zakres robót remontowych wchodzą następujące prace:
1. Odbicie ze ścian tynków wapiennych
2. Zmycie i naprawa tynków na suficie
3. Zmycie i gruntowanie ścian i sufitu
4. Naprawa instalacji elektrycznej w tym wymiana gniazd i wyłączników
5. Dwukrotne malowanie sufitu
6. Malowanie ścian z cegły
7. Naprawa wentylacji grawitacyjnej (montaż kratki)
8. Wykonanie otworów wentylacyjnych w drzwiach
9. Wymiana instalacji c.o.
10. Wywiezienie gruzu wraz z opłata za składowanie

Termin zakończenia realizacji zamówienia – do dnia 15 grudnia 2026 r.
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