Załącznik nr. 1

ZAKRES PRAC

„REMONT MAGAZYNU INTERWENCYJNEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ 
W BUDYNKU PCK, PRZY 
AL. WOJSKA POLSKIEGO 63 
W SZCZECINIE”.

Pomieszczenie znajduje się w piwnicy budynku, jego powierzchnia wynosi 22,04 m2

W zakres robót remontowych wchodzą następujące prace:

- Odbicie ze ścian tynków wapiennych

- Zmycie i naprawa tynków na suficie

- Zmycie i gruntowanie ścian i sufitu

- Naprawa instalacji elektrycznej w tym wymiana gniazd i wyłączników

- Dwukrotne malowanie sufitu

- Malowanie ścian z cegły

- Naprawa wentylacji grawitacyjnej (montaż kratki)

- Wykonanie otworów wentylacyjnych w drzwiach

- Wymiana instalacji c.o.

- Wywiezienie gruzu wraz z opłata za składowanie

Termin zakończenia realizacji zamówienia – do dnia 15 grudnia 2026 r.