## Sicherheitsnachweis
Sicherheitsnachweis Elektroinstallationen (SiNa)
gemäss Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV, SR 734.27)
Pro Zählerstromkreis ein SiNa | [5 empty] | Nr. |  |  |  |  | Seite |  |  |  | von
Eigentümer der Installation Tel.Nr. | [9 empty] | Verwaltung |  |  |  | Tel. Nr.
Name 1 | [9 empty] | Name 1
Name 2 | [9 empty] | Name 2
Strasse, Nr. | [9 empty] | Strasse, Nr.
PLZ, Ort | [9 empty] | PLZ, Ort
Elektro-Installateur |  |  |  |  | Bew.- Nr. I - |  |  |  |  | Unabhängiges Kontrollorgan | [7 empty] | Bew.- Nr. K -
Name 1 | [9 empty] | Name 1
Name 2 | [9 empty] | Name 2
Strasse, Nr. | [9 empty] | Strasse, Nr.
PLZ, Ort | [9 empty] | PLZ, Ort
Tel Nr. | [9 empty] | Tel. Nr.
Ort der Installation | [9 empty] | Gebäudeart
Strasse, Nr. | [9 empty] | Objekt Nr.
PLZ, Ort | [9 empty] | Inst.-Anzeige Nr. / vom:
Durchgeführte Kontrollen |  |  |  | Kontrollperiode | [5 empty] | Kontrollumfang / Ausgeführte Installation
| Schlusskontrolle SK |  |  |  | 1 Jahr | [5 empty] | Neuanlage |  |  |  | Erweiterung |  |  |  | Änderung / Umbau
| Abnahmekontrolle AK |  |  |  | 5 Jahre
| Periodische Kontrolle PK |  |  |  | 10 Jahre
20 Jahre
Datum SK: | [9 empty] | Datum AK / PK:
Technische Angaben |  |  | Schutz-System: |  |  |  | TN-S |  |  | TN-C |  | TN-C-S
Anschlussüberstromunterbrecher IN | [7 empty] | A
Anlage / Stromkreis: | [8 empty] | Überstrom-Schutzorgan am Anschlusspunkt der Installation | [6 empty] | I K Anfang L-PE [A] |  | I K Ende L-PE [A] |  | R ISO [M Ohm]
Zähler Nr. |  | Stromkunde / Nutzung: | [6 empty] | Art, Charakteristik |  |  |  | I N [A]
Die Unterzeichneten bestätigen, dass die Installationen gemäss NIV (insb. Art. 3 und 4) und den gültigen
Normen geprüft wurden und den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
Dieses Dokument bildet den Sicherheitsnachweis für die erwähnten elektrischen Installationen im Sinne der NIV und ist vom Eigentümer
aufzubewahren. Wer vorgeschriebene Kontrollen nicht oder in schwerwiegender Weise nicht korrekt ausführt oder Installationen mit gefährlichen
Mängeln dem Eigentümer übergibt, macht sich strafbar (NIV Art. 42 c).
Unterschriften Elektro-Installateur | [8 empty] | Unterschriften unabhängiges Kontrollorgan
Elektrokontrolleur |  |  | Bewilligungs-Inhaber | [5 empty] | Elektrokontrolleur | [6 empty] | Bewilligungs-Inhaber
Name Vorname (Blockschrift) |  |  | Name Vorname (Blockschrift) | [5 empty] | Name Vorname (Blockschrift) | [6 empty] | Name Vorname (Blockschrift)
Datum: | [8 empty] | Datum:
Beilagen: |  | Mess- + Prüfprotokoll (Schlussprotokoll) | [7 empty] | Plomben wurden entfernt
|  | Protokoll der Abnahme- / Periodische Kontrolle | [6 empty] | Verteiler: |  |  | SiNa + Zusatzdokumente an Eigentümer / Verwaltung
SiNa an Netzbetreiberin / Inspektorat
Netzbetreiberin / Inspektorat | [5 empty] | Stichproben |  | Ja |  |  | Keine Mängel festgestellt | [5 empty] | Datum, Visum
[8 empty] | Nein |  |  | Mängelbericht erstellt
Eingang am | [10 empty] | Anlage plombiert
Eine Kopie dieses Dokuments ist so schnell wie möglich der Netzbetreiberin zuzustellen.

## Mess+Prüfprotokoll
Mess + Prüfprotokoll
[10 empty] | Nr. |  |  | Nummer / Jahr | [5 empty] | / |  |  |  | Seite |  | von
| Auftraggeber |  |  |  | Eigentümer |  |  | Verwaltung |  |  | Stromkunde |  | Auftragnehmer |  |  |  | Elektro-Installateur | [5 empty] | Kontrollorgan
| Name 1 | [11 empty] | Name 1
| Name 2 | [11 empty] | Name 2
| Strasse, Nr. | [11 empty] | Strasse, Nr.
| PLZ, Ort | [11 empty] | PLZ, Ort
| Ort der Installation: | [11 empty] | Gebäudeart:
| Strasse, Nr. | [11 empty] | Objekt Nr.
| PLZ, Ort | [11 empty] | Inst.-Anzeige Nr. / vom:
| Anlage: | [11 empty] | Stromkunde:
| Stockwerk/Lage/Raum-Nr.: | [11 empty] | oder Zähler Nr.: | [9 empty] | Anlage Nr.:
| Durchgefühert Kontrolle | [6 empty] | Kontrollperiode |  |  |  |  | Ausgeführte Installation / Kontrollumfang:
|  |  | Schlusskontrolle SK |  |  |  |  | 1 Jahr | [5 empty] | Neuanlage |  |  |  | Erweiterung |  |  |  |  | Änderung / Umbau
|  |  | Abnahmekontrolle AK |  |  |  |  | 5 Jahre
|  |  | Periodische Kontrolle PK |  |  |  |  | 10 Jahre
20 Jahre
Anlage/Anlageteil
Verbraucher/Endstromkreis
Sichtprüfung:
|  | Richtige Auswahl und Anordnung der Betriebsmittel (Raumart) | [12 empty] | Schutz-System: |  |  |  | TN-S |  |  | TN-C
|  | Schutz gegen direktes Berühren | [12 empty] | Hauptpotentialausgleich
|  | Beachtung vom Hersteller mitgelieferte technische Unterlagen | [12 empty] | Erder- |  | Fundament- |  |  |  |  | Wasser
|  | Abschalt- und Trennvorrichtungen | [12 empty] | Zusätzlicher (örtlicher) Potentialausgleich
|  | Sicherheits-Einrichtungen / Anlage- und Revisionsschalter | [12 empty] | Anordnung der Busgeräte im Verteiler (Abstände)
|  | Vorhandensein von Brandabschottung | [12 empty] | Busleitungen / Aktoren gemäss höchster Spannung
|  | Leitungsverlegung (Bemessung / Anordnung /Kennzeichnung) | [12 empty] | Auswahl und Einstellung von Schutz- Überw.- Einrichtungen
|  | Kennzeichnung der Stromkreise, Überstromunterbrecher etc. | [12 empty] | Vorhandensein von Schaltplänen, Warn-, Verbotszeichen
|  | Zugänglichkeit der Betriebsmittel | [12 empty] | Schemata, Legende etc.
Funktionsprüfung und Messungen:
|  | Leitfähigkeit des Schutzleiters, Potentialausgleich | [12 empty] | Funktion Fehlerstromschutzschalter
Automatische Abschaltung im Fehlerfall
Rechtsdrehfeld der Drehstromsteckdosen
| Gemessene Netzspannung (V): | [12 empty] | Bemerkungen:
| Verwendete Messgeräte nach IEC 61010 (Fabrikat und Typ) | [12 empty] | Prüfung durchgeführt nach
[15 empty] | NIV | [5 empty] | NIN (SN 1000) Jahr 20..
[15 empty] | EN 60439 | [5 empty] | EN 60204 |  |  |  | EN 50160
[15 empty] | Werkvorschrift | [5 empty] | Blitzschutz
| Strom- |  |  | Ort / Anlageteil |  | Leitung/Kabel |  |  |  |  | Überstrom- |  | Messungen | [8 empty] | Fehlerstromschutz-
| kreis |  |  | Schaltg. Komb. | [6 empty] | schutzein- | [10 empty] | Einrichtung
richtungen
Nr. |  |  |  | Bezeichnung |  | Art |  |  | Leiteranzahl/ |  | Art | IN | IN Anfang |  |  | IN Ende | RISO [MW] |  | Leitfähig-keit des Schutzlei-ters[W] |  |  | IN /Art |  | IdN |  | Auslöse- zeit
[6 empty] | Typ |  |  | Querschnitt |  | Charakt. | [A] | [A] |  |  | [A] | ILeck [mA] |  |  |  |  | [A] |  | [mA]
[9 empty] | [mm2] |  |  |  | L – PE |  |  | L – PE | [9 empty] | [ms]
Schaltgerätkombination SK
|  | Asbestfrei | [5 empty] | SK-Identifikation nach EN 60 439 | [8 empty] | Dokumentation:
|  | Asbesthaltig | [5 empty] | Herstellererklärung mit Stückprüfung | [9 empty] | Anlagedokumentation übergeben
[8 empty] | SK in die Schlusskontrolle der Inst. mit einbezogen | [9 empty] | Schema
| Prüfergebnis: | [5 empty] | Datum: |  |  |  | Elektro-Kontrolleur: | [8 empty] | Verantwortlicher Unternehmer:
Mängel behoben
Keine Mängel festgestellt
Kontrolldatum:
.

## Folgeseite Mess + Prüfproto
Mess + Prüfprotokoll
[7 empty] | Nr. |  |  | Nummer / Jahr |  |  | / |  |  | Seite |  | von
| Strom- |  | Ort / Anlageteil | Leitung/Kabel |  |  |  | Überstrom- |  | Messungen |  |  |  |  | Fehlerstromschutz-
| kreis |  | Schaltg. Komb. |  |  |  |  | schutzein- | [6 empty] | Einrichtung
richtungen
Nr. |  |  | Bezeichnung | Art |  | Leiteranzahl/ |  | Art | IN | IN Anfang | IN Ende | RISO [MW] | Leitfähig-keit des Schutzlei-ters[W] |  | IN /Art |  | IdN |  | Auslöse- zeit
|  |  |  | Typ |  | Querschnitt |  | Charakt. | [A] | [A] | [A] | ILeck [mA] |  |  | [A] |  | [mA]
[6 empty] | [mm2] |  |  |  | L – PE | L – PE | [7 empty] | [ms]
| Prüfergebnis: |  |  |  | Datum: |  |  | Elektro-Kontrolleur: | [5 empty] | Verantwortlicher Unternehmer:
Mängel behoben
Keine Mängel festgestellt
Kontrolldatum: