BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası: 2026/07-364

| Sıra No | A1 |  |  |  |  |  |  |  | B2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | İmalat Kodu | İmalat Kodu | Kod | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 |  | Birimi | Miktar | Birim Fiyat |  | ToplamTutarı |  |
| 1 | ZEMİN | FLOOR | F-EPS-01 | Epoksi |  | m2 | 264,91 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | F-TIM-01 | Ahşap Kaplama |  | m2 | 550,00 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | F-PVC-01 | Pvc Zemin Kaplaması |  | m2 | 349,14 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | F-PVC-02 | Yükseltilmiş Döşeme Üzeri Pvc Zemin Kaplaması |  | m2 | 15,90 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | F-PVC-03 | Dance Floor Pvc Zemin Kaplaması |  | m2 | 83,95 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | F-LIN-01 | Linolyum Zemin Kaplaması |  | m2 | 1.915,61 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | F-CER-01 | Seramik Zemin Kaplaması01 |  | m2 | 175,96 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | F-CER-02 | Seramik Zemin Kaplaması02 |  | m2 | 19,70 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | F-CER-03 | Seramik Zemin Kaplaması03 |  | m2 | 87,39 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | F-CA-01 | Halı Kaplama |  | m2 | 14,60 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | F-TIM-02 | Spor Parkesi |  | m2 | 636,00 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | F-SC-01 | Şap |  | m2 | 4.132,18 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | F-SC-02 | Süpürgeli Beton |  | m2 | 151,90 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | F-MAT-01 | Zemin Kaplaması İle Hemyüz Paspas |  | m2 | 6,52 |  |  |  |  |
| 15 | DUVAR | WALL | W-GYP-01 | Yüksek Performanslı Alçıpan Bölme Duvar İmalatı (Tek İskeletli - Darbe ve Yangın Dayanımlı) |  | m2 | 1.618,9525 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | W-GYP-02 | Yüksek Performanslı Alçıpan Bölme Duvar İmalatı (Tek İskeletli - Darbe, Yangın ve Su/Nem Dayanımlı) |  | m2 | 2.023,7830 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | W-GYP-03 | Yüksek Performanslı Alçıpan Bölme Duvar İmalatı (Tek İskeletli Yangın Dayanımlı) |  | m2 | 178,3400 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | W-CLAD-01 | Duvar Koruma Minderi |  | m2 | 306,0000 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | W-CER-01 | Seramik Kaplama |  | m2 | 574,4335 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | W-MIR-01 | Ayna Kaplama Yapılması |  | m2 | 80,4100 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | W-INS-01 | Seramik Kaplanabilir Şaft Kapağı |  | m2 | 4,0000 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | W-PL-01 | ALÇI SIVA |  | m2 | 8.378,9675 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | W-PL-02 | SATEN ALÇI |  | m2 | 8.284,7475 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | W-PL-03 | AKRİLİK BOYA |  | m2 | 8.284,7475 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | FAC-GYP-01 | KIRMIZI ALÇIPAN(40x40x2 mm boyalı konstrüksiyonlu) |  | m2 | 1.667,9300 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | FAC-GYP-02 | KIRMIZI ALÇIPAN |  | m2 | 1.667,9300 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | FAC-ISO-01 | 10 CM, 50 kg/m³ TAŞ YÜNÜ |  | m2 | 1.667,9300 |  |  |  |  |
| *İşin içeriğine dayalı olarak maddelendirilerek fiyat verilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı

Kaşe ve İmza8

*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

*Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.

*Kısmi teklif verilemez.

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2  Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim  (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.