## Özel 1
PROJE ADI: MEF ÜNİVERSİTESİ KAPALI SPOR SALONU ELEKTRİK TESİSAT PROJESİ
[5 empty] | GRUP: | ÖZEL POZLAR
MALZEME/ÜRÜN: KNX 1 yolu sıva altı anahtar (Plastik seri) |  |  |  |  | KODU: | ÖZEL 1
Euro Kur
BİRİM FİYAT ANALİZİ
Rayiç No |  | Proforma Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat |  | Tutar
TEKLİF |  | 3331473 Teklif | ad | 1 |  |  | 0
TEKLİF |  | 3331473 Teklif | ad | 1 |  |  | 0
01.518 |  | ELEKTRİK USTASI | saat | 0.5 |  |  | 0
01.520 |  | ELEKTRİK USTA Y. | saat | 0 |  |  | 0
Karsız Toplam | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
Karlı Toplam | [6 empty] | 0
ÖZELLİKLERİ:
Bir Yollu, knx protokolu ile çalışabilen aydınlatma anahtarı, tüm sarf malzemeleri ile birlikte yerine montajlı
GÖRSELİ:
KULLANILDIĞI MEKANLAR/BÖLGELER:
Özel Toplanma mahallerinde
GENEL NOTLAR:
TÜM MALZEMELER, İLGİLİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARINI SAĞLAYACAK ÖZELLİKTE OLMALIDIR. UYGULAMALARA, ONAYLANAN ŞAHİT NUMNE /EL NUMUNESİ/MOCK-UP MALZEMELERİNE UYGUN OLARAK DEVAM EDİLMELİDİR.

## Özel 2
PROJE ADI: MEF ÜNİVERSİTESİ KAPALI SPOR SALONU ELEKTRİK TESİSAT PROJESİ
[5 empty] | GRUP: | ÖZEL POZLAR
MALZEME/ÜRÜN: KNX 2 yolu sıva altı anahtar (Plastik seri) |  |  |  |  | KODU: | ÖZEL 2
Euro Kur
BİRİM FİYAT ANALİZİ
Rayiç No |  | Proforma Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat |  | Tutar
TEKLİF |  | 3331516 Teklif | ad | 1 |  |  | 0
TEKLİF |  | 3331516 Teklif | ad | 1 |  |  | 0
01.518 |  | ELEKTRİK USTASI | saat | 0.5 |  |  | 0
01.520 |  | ELEKTRİK USTA Y. | saat | 0 |  |  | 0
Karsız Toplam | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
Karlı Toplam | [6 empty] | 0
ÖZELLİKLERİ:
Bir Yollu, knx protokolu ile çalışabilen aydınlatma anahtarı, tüm sarf malzemeleri ile birlikte yerine montajlı
GÖRSELİ:
KULLANILDIĞI MEKANLAR/BÖLGELER:
Özel Toplanma mahallerinde
GENEL NOTLAR:
TÜM MALZEMELER, İLGİLİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARINI SAĞLAYACAK ÖZELLİKTE OLMALIDIR. UYGULAMALARA, ONAYLANAN ŞAHİT NUMNE /EL NUMUNESİ/MOCK-UP MALZEMELERİNE UYGUN OLARAK DEVAM EDİLMELİDİR.

## Özel 3
PROJE ADI: MEF ÜNİVERSİTESİ KAPALI SPOR SALONU ELEKTRİK TESİSAT PROJESİ
[5 empty] | GRUP: | ÖZEL POZLAR
MALZEME/ÜRÜN: 16x10A on/off anahtarlama modülü |  |  |  |  | KODU: | ÖZEL 3
Euro Kur
BİRİM FİYAT ANALİZİ
Rayiç No |  | Proforma Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat |  | Tutar
TEKLİF |  | 3338494 Teklif | ad | 1 |  |  | 0
TEKLİF |  | 3338494 Teklif | ad | 1 |  |  | 0
01.518 |  | ELEKTRİK USTASI | saat | 0 |  |  | 0
01.520 |  | ELEKTRİK USTA Y. | saat | 0 |  |  | 0
Karsız Toplam | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
Karlı Toplam | [6 empty] | 0
ÖZELLİKLERİ:
EN 60 669 standartına göre floresan lamba yüklerini anahtarlamasının yanında rezistif ve indüktif yükleri de anahtarlayabilir. (16A- 20AX/C-Load). Anahtarlama cihazı gibi aşağıdaki fonksiyonları sağlayabilir yapıda
GÖRSELİ:
KULLANILDIĞI MEKANLAR/BÖLGELER:
Kat panoları içinde aydınlaKat panoları içinde aydınlatma kontrollerinde
GENEL NOTLAR:
TÜM MALZEMELER, İLGİLİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARINI SAĞLAYACAK ÖZELLİKTE OLMALIDIR. UYGULAMALARA, ONAYLANAN ŞAHİT NUMNE /EL NUMUNESİ/MOCK-UP MALZEMELERİNE UYGUN OLARAK DEVAM EDİLMELİDİR.

## Özel 4
PROJE ADI: MEF ÜNİVERSİTESİ KAPALI SPOR SALONU ELEKTRİK TESİSAT PROJESİ
[5 empty] | GRUP: | ÖZEL POZLAR
MALZEME/ÜRÜN: 64 adres 16 kanal dali kontrol modülü |  |  |  |  | KODU: | ÖZEL 4
Euro Kur
BİRİM FİYAT ANALİZİ
Rayiç No |  | Proforma Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat |  | Tutar
TEKLİF |  | 3330991 Teklif | ad | 1 |  |  | 0
TEKLİF |  | 3330991 Teklif | ad | 1 |  |  | 0
01.518 |  | ELEKTRİK USTASI | saat | 0 |  |  | 0
01.520 |  | ELEKTRİK USTA Y. | saat | 0 |  |  | 0
Karsız Toplam | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
Karlı Toplam | [6 empty] | 0
ÖZELLİKLERİ:
DA100 KNX-DALI Gateway, KNX ve DALI veri yolu arasında bir arabirim aygıtı olarak çalışır. Cihaz DALI hattında 64 DALI cihazını 16 kanal üzerinden kontrol edebilir.
GÖRSELİ:
KULLANILDIĞI MEKANLAR/BÖLGELER:
Kat panoları içinde aydınlatma kontrollerinde
GENEL NOTLAR:
TÜM MALZEMELER, İLGİLİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARINI SAĞLAYACAK ÖZELLİKTE OLMALIDIR. UYGULAMALARA, ONAYLANAN ŞAHİT NUMNE /EL NUMUNESİ/MOCK-UP MALZEMELERİNE UYGUN OLARAK DEVAM EDİLMELİDİR.

## Özel 5
PROJE ADI: MEF ÜNİVERSİTESİ KAPALI SPOR SALONU ELEKTRİK TESİSAT PROJESİ
[5 empty] | GRUP: | ÖZEL POZLAR
MALZEME/ÜRÜN: 10'' renkli sıva altı dokunmatik tuch panel |  |  |  |  | KODU: | ÖZEL 5
Euro Kur
BİRİM FİYAT ANALİZİ
Rayiç No |  | Proforma Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat |  | Tutar
TEKLİF |  | 5003089+5002911 Teklif | ad | 1 |  |  | 0
TEKLİF |  | 5003089+5002911 Teklif | ad | 1 |  |  | 0
01.518 |  | ELEKTRİK USTASI | saat | 0 |  |  | 0
01.520 |  | ELEKTRİK USTA Y. | saat | 0 |  |  | 0
Karsız Toplam | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
Karlı Toplam | [6 empty] | 0
ÖZELLİKLERİ:
Aydınlatma kontrolü, mobil entegrasyon, ısıtma-soğutma kontrolü, perde-panjur kontrolü vs uygun
GÖRSELİ:
KULLANILDIĞI MEKANLAR/BÖLGELER:
Giriş Resepsiyon bankosunda
GENEL NOTLAR:
TÜM MALZEMELER, İLGİLİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARINI SAĞLAYACAK ÖZELLİKTE OLMALIDIR. UYGULAMALARA, ONAYLANAN ŞAHİT NUMNE /EL NUMUNESİ/MOCK-UP MALZEMELERİNE UYGUN OLARAK DEVAM EDİLMELİDİR.

## Özel 6
PROJE ADI: MEF ÜNİVERSİTESİ KAPALI SPOR SALONU ELEKTRİK TESİSAT PROJESİ
[5 empty] | GRUP: | ÖZEL POZLAR
MALZEME/ÜRÜN: 4'' renkli sıva altı dokunmatik tuch panel |  |  |  |  | KODU: | ÖZEL 6
Euro Kur
BİRİM FİYAT ANALİZİ
Rayiç No |  | Proforma Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat |  | Tutar
TEKLİF |  | 5003680 Teklif | ad | 1 |  |  | 0
TEKLİF |  | 5003680 Teklif | ad | 1 |  |  | 0
01.518 |  | ELEKTRİK USTASI | saat | 0 |  |  | 0
01.520 |  | ELEKTRİK USTA Y. | saat | 0 |  |  | 0
Karsız Toplam | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
Karlı Toplam | [6 empty] | 0
ÖZELLİKLERİ:
Aydınlatma kontrolü, mobil entegrasyon, ısıtma-soğutma kontrolü, perde-panjur kontrolü vs uygun
GÖRSELİ:
KULLANILDIĞI MEKANLAR/BÖLGELER:
Tüm Laboratuar mahallerinde
GENEL NOTLAR:
TÜM MALZEMELER, İLGİLİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARINI SAĞLAYACAK ÖZELLİKTE OLMALIDIR. UYGULAMALARA, ONAYLANAN ŞAHİT NUMNE /EL NUMUNESİ/MOCK-UP MALZEMELERİNE UYGUN OLARAK DEVAM EDİLMELİDİR.

## Özel 7
PROJE ADI: MEF ÜNİVERSİTESİ KAPALI SPOR SALONU ELEKTRİK TESİSAT PROJESİ
[5 empty] | GRUP: | ÖZEL POZLAR
MALZEME/ÜRÜN: 320MA Güç Kaynağ |  |  |  |  | KODU: | ÖZEL 7
Euro Kur
BİRİM FİYAT ANALİZİ
Rayiç No |  | Proforma Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat |  | Tutar
TEKLİF |  | 3331164 Teklif | ad | 1 |  |  | 0
TEKLİF |  | 3331164 Teklif | ad | 1 |  |  | 0
01.518 |  | ELEKTRİK USTASI | saat | 0 |  |  | 0
01.520 |  | ELEKTRİK USTA Y. | saat | 0 |  |  | 0
Karsız Toplam | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
Karlı Toplam | [6 empty] | 0
ÖZELLİKLERİ:
GÖRSELİ:
KULLANILDIĞI MEKANLAR/BÖLGELER:
Kat panoları içinde
GENEL NOTLAR:
TÜM MALZEMELER, İLGİLİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARINI SAĞLAYACAK ÖZELLİKTE OLMALIDIR. UYGULAMALARA, ONAYLANAN ŞAHİT NUMNE /EL NUMUNESİ/MOCK-UP MALZEMELERİNE UYGUN OLARAK DEVAM EDİLMELİDİR.

## Özel 8
PROJE ADI: MEF ÜNİVERSİTESİ KAPALI SPOR SALONU ELEKTRİK TESİSAT PROJESİ
[5 empty] | GRUP: | ÖZEL POZLAR
MALZEME/ÜRÜN: 640MA Güç Kaynağ |  |  |  |  | KODU: | ÖZEL 8
Euro Kur
BİRİM FİYAT ANALİZİ
Rayiç No |  | Proforma Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat |  | Tutar
TEKLİF |  | 3331165Teklif | ad | 1 |  |  | 0
TEKLİF |  | 3331165 Teklif | ad | 1 |  |  | 0
01.518 |  | ELEKTRİK USTASI | saat | 0 |  |  | 0
01.520 |  | ELEKTRİK USTA Y. | saat | 0 |  |  | 0
Karsız Toplam | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
Karlı Toplam | [6 empty] | 0
ÖZELLİKLERİ:
GÖRSELİ:
KULLANILDIĞI MEKANLAR/BÖLGELER:
Kat panoları içinde
GENEL NOTLAR:
TÜM MALZEMELER, İLGİLİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARINI SAĞLAYACAK ÖZELLİKTE OLMALIDIR. UYGULAMALARA, ONAYLANAN ŞAHİT NUMNE /EL NUMUNESİ/MOCK-UP MALZEMELERİNE UYGUN OLARAK DEVAM EDİLMELİDİR.

## Özel 9
PROJE ADI: MEF ÜNİVERSİTESİ KAPALI SPOR SALONU ELEKTRİK TESİSAT PROJESİ
[5 empty] | GRUP: | ÖZEL POZLAR
MALZEME/ÜRÜN: IP Router |  |  |  |  | KODU: | ÖZEL 9
Euro Kur
BİRİM FİYAT ANALİZİ
Rayiç No |  | Proforma Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat |  | Tutar
TEKLİF |  | 5003612 teklif | ad | 1 |  |  | 0
TEKLİF |  | 5003612 Teklif | ad | 1 |  |  | 0
01.518 |  | ELEKTRİK USTASI | saat | 0 |  |  | 0
01.520 |  | ELEKTRİK USTA Y. | saat | 0 |  |  | 0
Karsız Toplam | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
Karlı Toplam | [6 empty] | 0
ÖZELLİKLERİ:
GÖRSELİ:
KULLANILDIĞI MEKANLAR/BÖLGELER:
Kat panoları içinde
GENEL NOTLAR:
TÜM MALZEMELER, İLGİLİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARINI SAĞLAYACAK ÖZELLİKTE OLMALIDIR. UYGULAMALARA, ONAYLANAN ŞAHİT NUMNE /EL NUMUNESİ/MOCK-UP MALZEMELERİNE UYGUN OLARAK DEVAM EDİLMELİDİR.

## Özel 10
PROJE ADI: MEF ÜNİVERSİTESİ KAPALI SPOR SALONU ELEKTRİK TESİSAT PROJESİ
[5 empty] | GRUP: | ÖZEL POZLAR
MALZEME/ÜRÜN: VRF Kontrol arabirimi |  |  |  |  | KODU: | ÖZEL 10
Euro Kur
BİRİM FİYAT ANALİZİ
Rayiç No |  | Proforma Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat |  | Tutar
TEKLİF |  | 3331127 teklif | ad | 1 |  |  | 0
TEKLİF |  | 3331127 Teklif | ad | 1 |  |  | 0
01.518 |  | ELEKTRİK USTASI | saat | 0 |  |  | 0
01.520 |  | ELEKTRİK USTA Y. | saat | 0 |  |  | 0
Karsız Toplam | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
Karlı Toplam | [6 empty] | 0
ÖZELLİKLERİ:
GÖRSELİ:
KULLANILDIĞI MEKANLAR/BÖLGELER:
Laboratuar mahallerinde Vrf İç ünite yanında
GENEL NOTLAR:
TÜM MALZEMELER, İLGİLİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARINI SAĞLAYACAK ÖZELLİKTE OLMALIDIR. UYGULAMALARA, ONAYLANAN ŞAHİT NUMNE /EL NUMUNESİ/MOCK-UP MALZEMELERİNE UYGUN OLARAK DEVAM EDİLMELİDİR.

## Özel 11
PROJE ADI: MEF ÜNİVERSİTESİ KAPALI SPOR SALONU ELEKTRİK TESİSAT PROJESİ
[5 empty] | GRUP: | ÖZEL POZLAR
MALZEME/ÜRÜN: Coupler (hat bağlayıcı) |  |  |  |  | KODU: | ÖZEL 11
Euro Kur
BİRİM FİYAT ANALİZİ
Rayiç No |  | Proforma Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat |  | Tutar
TEKLİF |  | 5003653 teklif | ad | 1 |  |  | 0
TEKLİF |  | 5003653 Teklif | ad | 1 |  |  | 0
01.518 |  | ELEKTRİK USTASI | saat | 0 |  |  | 0
01.520 |  | ELEKTRİK USTA Y. | saat | 0 |  |  | 0
Karsız Toplam | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
Karlı Toplam | [6 empty] | 0
ÖZELLİKLERİ:
GÖRSELİ:
KULLANILDIĞI MEKANLAR/BÖLGELER:
Kat Panoları içinde
GENEL NOTLAR:
TÜM MALZEMELER, İLGİLİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARINI SAĞLAYACAK ÖZELLİKTE OLMALIDIR. UYGULAMALARA, ONAYLANAN ŞAHİT NUMNE /EL NUMUNESİ/MOCK-UP MALZEMELERİNE UYGUN OLARAK DEVAM EDİLMELİDİR.

## Özel 12
PROJE ADI: MEF ÜNİVERSİTESİ KAPALI SPOR SALONU ELEKTRİK TESİSAT PROJESİ
[5 empty] | GRUP: | ÖZEL POZLAR
MALZEME/ÜRÜN: KNX Sistem Programlama ve devreye alma |  |  |  |  | KODU: | ÖZEL 12
Euro Kur
BİRİM FİYAT ANALİZİ
Rayiç No |  | Proforma Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat |  | Tutar
TEKLİF |  | 5002886+9000979 teklif | ad | 1 |  |  | 0
TEKLİF |  | 5002886+9000979 Teklif | ad | 1 |  |  | 0
01.518 |  | ELEKTRİK USTASI | saat | 0 |  |  | 0
01.520 |  | ELEKTRİK USTA Y. | saat | 0 |  |  | 0
Karsız Toplam | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
Karlı Toplam | [6 empty] | 0
ÖZELLİKLERİ:
Tüm yazılım lisans vs ile birlikte, istenilen senaryoların sınırsız azılması dahil
GÖRSELİ:
KULLANILDIĞI MEKANLAR/BÖLGELER:
Kat Panoları içinde
GENEL NOTLAR:
TÜM MALZEMELER, İLGİLİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARINI SAĞLAYACAK ÖZELLİKTE OLMALIDIR. UYGULAMALARA, ONAYLANAN ŞAHİT NUMNE /EL NUMUNESİ/MOCK-UP MALZEMELERİNE UYGUN OLARAK DEVAM EDİLMELİDİR.